## OBRA CIVIL
| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |  |  | Versión: | 3
|  |  |  | Código: | COMP 002
| PROCEDIMIENTO DE COMPRAS |  |  | Fecha: | 2019-02-01
|  |  |  | Página: | 1 DE 1
FECHA : | Octubre de 2021
SEÑORES:
Ciudad
La Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, requiere para la ejecución de sus proyectos, la adecuación del sistemas de agua y/o sanitarios a todo costo de:
Seis (6) cedes educativas, distribuidos de la siguientes manera: tres (3) en el municipio de Barbacoas, dos (2) en el municipio de Roberto Payán y uno (1) en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, para lo cual se permite solicitarle cotizar el presupuesto señalado en el recuadro teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones que señalamos en los Terminos de Referencia entregados:
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total
I.E. LUIS IRIZAR SALAZAR, SEDE #1
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Suministro e instalación de un electrobomba 0,5 HP periférica autocebante, con voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 4.6 Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 18 metros Capacidad de caudal: 28 litros por minuto (Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento). | UND | 1.00
1.2 | Suministro e instalación de electrobomba 1HP periférica autocebante, tensión 120V, voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 11Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 70 metros, Capacidad de caudal: 50 litros por minuto. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.3 | Suministro e Instalación de torre de aireación con 4 bandejas en fibra de vidrio y lecho en carbón activado coque, 0.4m x 0.4m x 0.25m, incluye estructura metálica de soporte. | GLB | 1.00
1.4 | Tanque de 5000 litros ROTOPLAST NEGRO incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.0
1.5 | Dosificador flotante para tabletas de hipoclorito de calcio, con capacidad hasta de 1kg y con 4 niveles de dosificación (incluye tabletas de cloro) | UND | 1.00
1.6 | Suministro e instalación de un flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 1.00
1.7 | Válvula flotador completo de 1/2 en PVC | UND | 3.00
1.8 | Tablero de control para automatización del sistema, incluye luz led indicador de encendido/apagado, breakers y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.9 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 100.00
1.1 | Suministro e instalación de Presurizador 115/220V 12A. EASY-PRESS. Es un mecanismo de presión que tiene como función presurizar sin necesidad de sistema hidroneumático. | UND | 1.00
1.11 | Adecuación de acometida en tubería PVC de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | GLB | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento de red sanitaria para batería sanitaria. | GLB | 1.00
2.2 | Suministro e instalación de 10 combos sanitarios (Tasa sanitaria y lavamanos con pedestal), incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 10.00
2.3 | Suministro e instalación de 8 tasas sanitarias llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella. | UND | 8.00
2.4 | Suministro e instalación de 6 orinales completos (Orinal, fluxómetro, válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 6.00
2.5 | Suministro e instalación de 8 duchas completas (Ducha regadera, registro) y los demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 8.00
2.6 | Suministro e instalación de 8 lavamanos de empotrar externos, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella, y conexión de agua. | UND | 8.00
2.7 | Suministro e instalación para reubicación de la red de descarga sanitaria a alcantarillado (Incluye demolición excavación, reposición de concretos y caja de inspección) de 55m | ML | 55.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Suministro e instalación de 25 puertas para batería sanitaria, incluye pasador interno y pintura anticorrosiva y de acabado. | UND | 25.00
3.2 | Suministro y aplicación de pintura para batería sanitaría | GLB | 115.00
3.3 | Elaboración de caseta en mampostería de ladrillo tolete común, repellado en ambos lados, con rejilla de protección y candado (incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento). | GLB | 1.00
3.4 | Reposición de red eléctrica, (20 puntos entre iluminación, interruptores, tomas) | GLB | 20.00
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. LUIS IRIZAR SALAZAR, SEDE #1
I.E. LUIS IRIZAR SALAZAR, SEDE #2
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Suministro e instalación de electrobomba 1HP periférica autocebante, tensión 120V, voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 11Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 70 metros, Capacidad de caudal: 50 litros por minuto. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.2 | Suministro e Instalación de torre de aireación con 4 bandejas en fibra de vidrio y lecho en carbón activado coque, 0,4m x 0,4m x 0.25m, incluye estructura metálica de soporte. | GLB | 1.00
1.3 | Tanque de 2000 litros ROTOPLAST NEGRO, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 2.0
1.4 | Dosificador flotante para tabletas de hipoclorito de calcio, con capacidad hasta de 1kg y con 4 niveles de dosificación (incluye tabletas de cloro). | UND | 1.00
1.5 | Suministro e instalación de un flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 1.00
1.6 | Tablero de control para automatización del sistema, incluye luz led indicador de encendido/apagado, breakers y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.7 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 90.00
1.8 | Suministro e instalación de Presurizador 115/220V 12A. EASY-PRESS. Es un mecanismo de presión que tiene como función presurizar sin necesidad de sistema hidroneumático. | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento de red sanitaria para batería sanitaria y lavamanos comunitario (pulida de granito, aseo y desinfección) | GLB | 1.00
2.2 | Suministro e instalación de 7 tasas sanitarias llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 7.00
2.3 | Suministro e instalación de 3 orinales completos (Orinal, fluxómetro, válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 3.00
2.4 | Suministro e instalación de 9 Grifos cromados para tráfico pesado, incluye codo de 1/2" de 90° galvanizado, niple de 1/2" galvanizado de 10cm, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 9.00
2.5 | Sistema séptico integrado Septilisto de 3.000 Litros | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Suministro e instalación de pintura para 7 puertas metálicas de batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 7.00
3.2 | Reposición de red eléctrica (13 puntos de iluminación, interruptores, tomas). | GLB | 13.00
3.3 | Suministro y aplicación de pintura para batería sanitaría | M2 | 131.00
3.4 | Limpieza y desinfección de tanque en PVC de 2000 litros existente y canal de aguas lluvia, y conexión al sistema | GLB | 1.00
3.5 | Elaboración de caseta en mampostería de ladrillo tolete común, repellado en ambos lados, con rejilla de protección y candado (incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento). | GLB | 1.00
3.6 | Suministro e instalación de techo a un agua con canaletas para recolección de aguas lluvias. | M2 | 35.00
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. LUIS IRIZAR SALAZAR, SEDE #2
I.E. NORMAL INMACULADA SEDE ANEXA - PRIMARIA
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Revisión y reparación de red hidráulica existente | UND | 16.00
1.2 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 50.00
1.3 | Limpieza y desinfección de tanque en PVC de 2000 litros existente y canal de aguas lluvia, y conexión al sistema | UND | 3.00
1.4 | Suministro e instalación de electrobomba 1HP periférica autocebante, tensión 120V, voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 11Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 70 metros, Capacidad de caudal: 50 litros por minuto. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.5 | Suministro e Instalación de torre de aireación con 4 bandejas en fibra de vidrio y lecho en carbón activado coque, 0,4m x 0,4m x 0.25m, incluye estructura metálica de soporte. | GLB | 1.00
1.6 | Tanque de almacenamiento de agua potable en concreto reforzado de dimensiones 1,5m X 2,5m X 2m, incluye acero de refuerzo, conexiones, tapa en concreto y enchape interior color blanco en base y muros) espesor de muros y placa aérea y de piso =0,12m. | GBL | 1.00
1.7 | Dosificador flotante para tabletas de hipoclorito de calcio, con capacidad hasta de 1kg y con 4 niveles de dosificación (incluye tabletas de cloro) | UND | 1.00
1.8 | Suministro e instalación de flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 3.00
1.9 | Válvula flotador completo de 1/2 en PVC | UND | 6.00
1.1 | Tablero de control para automatización del sistema, incluye luz led indicador de encendido/apagado, breakers y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.11 | Suministro e instalación de Presurizador 115/220V 12A. EASY-PRESS. Es un mecanismo de presión que tiene como función presurizar sin necesidad de sistema hidroneumático. | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento y reparación de red sanitaria para batería sanitaria | GLB | 1.00
2.2 | Suministro e instalación de 1 lavamanos de empotrar en baño para discapacitados, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella. | UND | 1.00
2.3 | Suministro e instalación de 3 lavamanos de empotrar en el pasillo de entrada a la institución, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella y conexión de agua. | UND | 3.00
2.4 | Suministro e instalación de 1 tasas sanitarias en baño de niños, incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
2.5 | Reposición de rejilla de piso | UND | 4.00
2.6 | Suministro e instalación de dispensador de jabón | UND | 4.00
2.7 | Suministro e instalación de dispensador de toallas desechables de mano | UND | 4.00
2.8 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico | UND | 8.00
2.9 | Suministro de papelera de 50 litros con tapa en vaivén | UND | 2.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Suministro e instalación de 8 puertas metálicas de batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 8.00
3.2 | Reposición de red eléctrica (9 puntos de iluminación, interruptores). | GLB | 9.00
3.3 | Reparación de ventanas baño de profesores y baño de discapacitados (Estructura metálica con dimensiones de 0,29 cm de ancho x 0,74 mc de largo) | M2 | 0.43
3.4 | Reparación de ventanas baño de niñas (Reposición de vidrio de 2 naves, con dimensiones de 0,65 cm de ancho x 0,73 mc de largo) | M2 | 0.95
3.5 | Reparación de ventanas baño de niños (Reposición de vidrio de 2 naves, con dimensiones de 0,65 cm de ancho x 0,72 mc de largo) | M2 | 0.94
3.6 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en paredes y mesones, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
3.7 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en paredes y mesones, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
3.8 | Suministro y aplicación de pintura para 2 puertas metálicas con anticorrosiva y de acabado | UND | 2
3.9 | Suministro y aplicación de pintura de la estructura sanitaria (paredes y cielo raso) | M2 | 58.55
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
4 | SISTEMA SANITARIO 2
4.1 | Mantenimiento de red sanitaria | GLB | 1.00
4.2 | Suministro e instalación de 5 tasas sanitarias incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 5.00
4.3 | Suministro e instalación de 2 llaves para orinales sencilla Pomo + Acople | UND | 2.00
4.4 | Suministro e instalación de 3 lavamanos de empotrar baño de niñas, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella. | UND | 3.00
4.5 | Suministro e instalación de 2 lavamanos de empotrar baño de niños, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella. | UND | 2.00
4.6 | Suministro e instalación de dispensador de jabón | UND | 2.00
4.7 | Suministro e instalación de dispensador de toallas desechables de mano | UND | 2.00
4.8 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico | UND | 5.00
4.9 | Suministro de papelera de 50 litros con tapa en vaivén | UND | 2.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO 2 |  |  |  | 0
5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS US2
5.1 | Suministro e instalación de 7 puertas metálicas de batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 7.00
5.2 | Reposición de red eléctrica (9 puntos de iluminación, interruptores). | GLB | 9.00
5.3 | Suministro y aplicación de pintura para infraestructura sanitaría | M2 | 31.00
5.4 | Suministro e instalación de techo en 2 aguas en teja arquitectónica con teja translucida en cada lado para proporción de iluminación de la unidad sanitaria. | M2 | 31.00
5.5 | Reparación de anden (3,57 m2) | M2 | 3.57
5.6 | Suministro resane de muros para batería sanitaría pared fisurada en orinal comunitario, (0,75 m2) | M2 | 0.75
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS US2 |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. NORMAL INMACULADA SEDE ANEXA - PRIMARIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL INMACULADA SEDE No. 5 OAPEC
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Revisión y reparación de red hidráulica existente en las instalaciones sanitarias | UND | 12.00
1.2 | Suministro e instalación de estructura metálica con capacidad para soportar el peso de 2 tanques de 2000 litros y torre de aireación con techo a un agua. Medidas de la estructura metálica altura 2,5 m, medidas de la plataforma de 4 m de frente X 2 m de lado para un área de 8 m2, con pintura anticorrosiva y pintura de acabado. | UND | 1.00
1.3 | Suministro e instalación de electrobomba 1HP periférica autocebante, tensión 120V, voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 11Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 70 metros, Capacidad de caudal: 50 litros por minuto. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.4 | Suministro e Instalación de torre de aireación con 4 bandejas en fibra de vidrio y lecho en carbón activado coque, 0,4m x 0,4m x 0.25m, incluye estructura metálica de soporte. | GLB | 1.00
1.5 | Dosificador flotante para tabletas de hipoclorito de calcio, con capacidad hasta de 1kg y con 4 niveles de dosificación (incluye tabletas de cloro) | UND | 1.00
1.6 | Suministro e instalación de flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 2.00
1.7 | Válvula flotador completo de 1/2 en PVC | UND | 4.00
1.8 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 50.00
1.9 | Tanque de 5000 litros ROTOPLAST NEGRO incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.0
1.10 | Tanque de 2000 litros ROTOPLAST NEGRO, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.0
1.11 | Tablero de control para automatización del sistema, incluye luz led indicador de encendido/apagado, breakers y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.12 | Suministro e instalación de Presurizador 115/220V 12A. EASY-PRESS. Es un mecanismo de presión que tiene como función presurizar sin necesidad de sistema hidroneumático. | UND | 1.00
1.13 | Limpieza y desinfección de tanque en PVC de 2000 litros existente y canal de aguas lluvia, y conexión al sistema | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento de red sanitaria | GLB | 1.00
2.2 | Instalación de 7 tasas sanitarias incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 7.00
2.3 | Instalación de 2 orinales incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 2.00
2.4 | Instalación de 5 lavamanos empotrados incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella y de más accesorios para su funcionamiento. | UND | 5.00
2.5 | Instalación de 2 lavamanos con pedestal, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella y de más accesorios para su funcionamiento. | UND | 2.00
2.6 | Suministro e instalación de dispensador de jabón | UND | 4.00
2.7 | Suministro e instalación de dispensador de toallas desechables de mano | UND | 4.00
2.8 | Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico | UND | 10.00
2.9 | Suministro de papelera de 50 litros con tapa en vaivén | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Suministro e instalación de 11 puertas metálicas de batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 11.00
3.2 | Reposición de red eléctrica (11 puntos de iluminación, interruptores). | GLB | 11.00
3.3 | Suministro y aplicación de pintura para infraestructura sanitaría | M2 | 19.56
3.4 | Suministro e instalación de manto asfaltico como cubierta impermeabilizante para cubierta en concreto con dimensiones de 3,31 de lado y 5,91 de frente. | M2 | 19.56
3.5 | Suministro y aplicación de pintura para infraestructura sanitaría | M2 | 9.88
3.6 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en paredes y piso, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 3.00
3.7 | Suministro e instalación de alero listo en policarbonato con dimensiones de 5,9m de frente por 1,20m de lado | M2 | 7.08
3.8 | Instalación de muro en ladrillo para separación de sanitarios baño de niños | M2 | 5.21
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL INMACULADA SEDE No. 5 OAPEC
I.E. SAN JOSE DEL TELEMBÍ (SEDE PRINCIPAL)
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Suministro e instalación de un electrobomba 0,5 HP periférica autocebante, con voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 4.6 Amperios. Potencia: 1HP máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 18 metros Capacidad de caudal: 28 litros por minuto (Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento). | UND | 2.00
1.2 | Suministro e instalación de electrobomba 1HP periférica autocebante, tensión 120V, voltaje de alimentación de 110 Watt/60Hz Consumo de Corriente: 11Amperios. Potencia: 1HP. Máxima profundidad de succión: 8 metros. Altura máxima de empuje: 70 metros, Capacidad de caudal: 50 litros por minuto. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.3 | Suministro e Instalación de torre de aireación con 4 bandejas en fibra de vidrio y lecho en carbón activado coque, 0,4m x 0,4m x 0.25m, incluye estructura metálica de soporte. | GLB | 1.00
1.4 | Tanque de almacenamiento de agua potable en concreto reforzado de dimensiones 2m X 3m X 1,5m, incluye acero de refuerzo, conexiones, tapa en concreto y enchape interior color blanco en base y muros) espesor de muros y placa aérea y de piso =0,12m. | GBL | 1.00
1.5 | Dosificador flotante para tabletas de hipoclorito de calcio, con capacidad hasta de 1kg y con 4 niveles de dosificación (incluye tabletas de cloro) | UND | 2.00
1.6 | Suministro e instalación de un flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 2.00
1.7 | Válvula flotador completo de 1/2 en PVC | UND | 5.00
1.8 | Tablero de control para automatización del sistema, incluye luz led indicador de encendido/apagado, breakers y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
1.9 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 150.00
1.10 | Suministro e instalación de Presurizador 115/220V 12A. EASY-PRESS. Es un mecanismo de presión que tiene como función presurizar sin necesidad de sistema hidroneumático. | UND | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento de red sanitaria para baterías sanitarias. | GLB | 1.00
2.2 | Limpieza y desinfección de 4 tanques en PVC de 1.000 litros c/u. | UND | 4.00
2.3 | Suministro e instalación de 12 tasas sanitarias, incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 13.00
2.4 | Suministro e instalación de 6 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón más sifón botella, y conexión de agua. | UND | 6.00
2.5 | Suministro e instalación de 2 lavamanos de empotrar en pasillo de entrada al colegio, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón más sifón botella, y conexión de agua. | UND | 2.00
2.6 | Suministro e instalación de 4 Grifos cromados para tráfico pesado, incluye codo de 1/2" de 90° galvanizado, niple de 1/2" galvanizado de 10cm, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 4.00
2.7 | Adecuación de lavamanos comunitario en concreto y granito pulido. Incluye aumento de 2 puntos más de salida de agua, con respecto a los 2 existentes, para un total de 4 puntos de lavado de manos. Instalación de 4 llaves tipo jardín y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Elaboración de 2 placas de entrepiso en concreto reforzado (espesor 10cm, con refuerzo de 1/2" en ambos sentidos)) para soporte de tanques PVC, que se encuentran instalados en las dos baterías sanitarias. | UND | 2.0
3.2 | Suministro y aplicación de pintura para batería sanitaría | M2 | 115.00
3.3 | Suministro e instalación de 8 puertas metálicas para batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 8.00
3.4 | Suministro y aplicación de pintura para 8 puertas metálicas para batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, pasador, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 8.00
3.5 | Reposición de red eléctrica, (15 puntos entre iluminación, interruptores, tomas) | GLB | 15.00
3.6 | Demolición de muro fachada de batería sanitaria | GLB | 1.00
3.7 | Elaboración de muro fachada de batería sanitaria en ladrillo calado | GLB | 1.00
3.8 | Elaboración de caseta en mampostería de ladrillo tolete común, repellado en ambos lados, con rejilla de protección y candado (incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento). | GLB | 1.00
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. SAN JOSE DEL TELEMBÍ (SEDE PRINCIPAL) |  |  |  |  | 0
I.E. SAN JOSE DEL TELEMBÍ (SEDE ANDRES BELLO)
1 | SISTEMA HIDRAULICO
1.1 | Suministro e instalación de tanque PVC de 2.000 litros, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 2.0
1.2 | Suministro e instalación de un flotador eléctrico para nivel de agua, incluye cable encauchetado y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento. | UND | 2.00
1.3 | Suministro e instalación de red hidráulica de 1/2", incluye accesorios como uniones, codos, tee, y todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. | ML | 30.00
| SUBTOTAL SISTEMA HIDRAÚLICO |  |  |  | 0
2 | SISTEMA SANITARIO
2.1 | Mantenimiento de red sanitaria para baterías sanitarias. | GLB | 1.00
2.2 | Suministro e instalación de 9 tasas sanitarias llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 9.00
2.3 | Suministro e instalación de 3, fluxómetros, para orinales debe incluir válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 3.00
2.4 | Suministro e instalación de 13 Grifos cromados para tráfico pesado, incluye codo de 1/2" de 90° galvanizado, niple de 1/2" galvanizado de 10cm, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 13.00
2.5 | Suministro e instalación de 1 lavamanos de empotrar en el pasillo de entrada a la escuela, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, más sifón botella. | UND | 1.00
2.6 | Mantenimiento, incluye pulida de granito y desinfección de los lavamanos comunitarios | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SISTEMA SANITARIO |  |  |  | 0
3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.1 | Suministro y aplicación de pintura para batería sanitaría | M2 | 138.00
3.2 | Suministro y aplicación de pintura para 10 puertas metálicas para batería sanitaria, incluye pintura anticorrosiva y de acabado, instalación de pasadores internos, demás elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 10.00
3.3 | Reposición de red eléctrica, (18 puntos entre iluminación, interruptores, tomas) | UND | 18.00
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. SAN JOSE DEL TELEMBÍ (SEDE PRINCIPAL)
I.E. TUMAC
1 | SANEAMIENTO OFICINA PSICORIENTACIÓN
1.1 | Suministro y aplicación de pintura y resane de muros para batería sanitaría | M2 | 5.00
1.2 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación e interruptores). | UND | 2.00
1.3 | Reubicación de red hidráulica | UND | 2.00
1.4 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO OFICINA PSICORIENTACIÓN |  |  |  | 0
2 | SANEAMIENTO OFICINA CORDINACIÓN
2.1 | Suministro y aplicación de pintura y resane de muros para batería sanitaría | M2 | 5.00
2.2 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación e interruptores). | UND | 2.00
2.3 | Reubicación de red hidráulica | UND | 2.00
2.4 | Reposición de rejilla de piso | UND | 1.00
2.5 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO OFICINA CORDINACIÓN |  |  |  | 0
3 | SANEAMIENTO OFICINA PSICORIENTACIÓN
3.1 | Suministro y aplicación de pintura y resane de muros para batería sanitaría | M2 | 5.00
3.2 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación e interruptores). | UND | 2.00
3.3 | Reubicación de red hidráulica | UND | 2.00
3.4 | Reposición de rejilla de piso | UND | 1.00
3.5 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | GBL | 1.00
| SUBTOTAL OFICINA PSICORIENTACIÓN |  |  |  | 0
4 | SANEAMIENTO CONTIGUA A BIBLIOTECA
4.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 180.00
4.2 | Elevación de cubierta, longitud de cada ala 1,50, elevación de 30cm, en teja arquitectónica (similar a la instalada) | M2 | 30.00
4.3 | Demolición de culatas en mampostería tipo bloque de cemento, limpieza y disposición de material de demolición. | M2 | 2.0
4.4 | Suministro e instalación de ladrillo tipo calado para culatas (incluye pintura) | M2 | 2.0
4.5 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | GBL | 6.00
| SUBTOTAL CONTIGUA A BIBLIOTECA |  |  |  | 0
5 | SANEAMIENTO CONTIGUA AL SALON 8°6
5.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 180.00
5.2 | Elevación de cubierta, longitud de cada ala 1,50, elevación de 30cm, en teja arquitectónica (similar a la instalada) | M2 | 30.00
5.3 | Demolición de culatas en mampostería tipo bloque de cemento, limpieza y disposición de material de demolición. | M2 | 2.0
5.4 | Suministro e instalación de ladrillo tipo calado para culatas (incluye pintura) | M2 | 2.0
5.5 | Ajuste o anclaje de puerta metálica incluye resane y pintura. | GBL | 1.0
5.6 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 6.00
5.7 | Reubicación de red hidráulica para tasas sanitarias | PUNTOS | 6.00
5.8 | Suministro e instalación de tasas sanitarias, incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 6.00
5.9 | Reposición de rejilla de piso | UND | 2.00
5.10 | Suministro e instalación de 6 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 6.00
5.11 | Suministro e instalación de 2, fluxómetros, para orinales debe incluir válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 2.00
5.12 | Mantenimiento de cubierta y perfilaría metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | M2 | 90.25
5.13 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en mesones y piso, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
5.14 | Limpieza y desinfección de piso, paredes con enchape y puertas metálicas, a fin de retirar restos de mugre, pintura, etc. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
5.15 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación, interruptores). | UND | 2.00
5.16 | Suministro e instalación de 4 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella, y conexión de agua. | UND | 4.00
| SUBTOTAL CONTIGUA AL SALON 8°6 |  |  |  | 0
6 | SANEAMIENTO CONTIGUA AL SALON 6°2 (CERCA A COMEDOR ESCOLAR)
6.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 120.00
6.2 | Reposición de cubierta en teja de zinc, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 98.00
6.3 | Elevación de cubierta, longitud de cada ala 1,50, elevación de 30cm, incluye suministro e instalación de teja de zinc y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | M2 | 21.00
6.4 | Demolición de culatas en mampostería tipo bloque de cemento, limpieza y disposición de material de demolición. | M2 | 2.0
6.5 | Suministro e instalación de ladrillo tipo calado para culatas (incluye pintura) | M2 | 2.0
6.6 | Reposición de anclaje a piso para puertas metálicas, y reinstalación de una puerta metálica, e instalación de pasadores internos, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | GBL | 1.0
6.7 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 6.00
6.8 | Reubicación de red hidráulica para tasas sanitarias | PUNTOS | 6.00
6.9 | Suministro e instalación de tasas sanitarias, incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 6.00
6.10 | Reposición de rejilla de piso | UND | 2.00
6.11 | Suministro e instalación de 6 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 6.00
6.12 | Suministro e instalación de 2, fluxómetros, para orinales debe incluir válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 2.00
6.13 | Mantenimiento de cubierta y perfilaría metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | M2 | 49.00
6.14 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en mesones y piso, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
6.15 | Limpieza y desinfección de piso, paredes con enchape y puertas metálicas, a fin de retirar restos de mugre, pintura, etc. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
6.16 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación, interruptores). | UND | 2.00
6.17 | Adecuación de dos espacios dispuestos para duchas del lado izquierdo (clausurar puntos hidrosanitarios y adecuar estos espacios para bodegaje de los elementos de aseo). | GBL | 1.00
6.18 | Demolición y elaboración y fundición de placa en concreto empleada para asiento en la zona de duchas. | GBL | 1.00
6.19 | Adecuación de dos espacios dispuestos para duchas del lado derecho (adecuar para zona de lavado de traperos, incluye elaboración de muros a 30cm de alto y enchape de los mismos, e instalación de grifos tipo jardín y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO CONTIGUA AL SALON 6°2 (CERCA A COMEDOR ESCOLAR) |  |  |  | 0
7 | LAVAMANOS COMUNITARIO (COMEDOR ESCOLAR)
7.1 | Adecuación de lavamanos externo, corte a una distancia de 2,50ml, instalación de 3 puntos de agua, levantamiento del muro lateral faltante, muro exterior o de salpique, debe quedar a una altura de 10cm medido desde dentro del lavamanos. Retirar pega enchape endurecido y repellar e instalar cerámica nueva. | GBL | 1.00
7.2 | Elaboración de lavamanos externo con una longitud de 1,5ml, 2 puntos de agua, altura de 70cm terminado, incluye repello y enchape. | GBL | 1.00
7.3 | Suministro e instalación de grifo de pared con mango único para agua fría. | UND | 5.00
7.4 | Reposición de rejilla de piso | UND | 5.00
| SUBTOTAL LAVAMANOS COMUNITARIO (COMEDOR ESCOLAR) |  |  |  | 0
8 | SANEAMIENTO CONTIGUO AL SALON 9°2
8.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 84.00
8.2 | Reposición de cubierta en teja de zinc, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 56.00
8.3 | Elevación de cubierta, longitud de cada ala 1,50, elevación de 30cm, incluye suministro e instalación de teja de zinc y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | M2 | 21.00
8.4 | Demolición de culatas en mampostería tipo bloque de cemento, limpieza y disposición de material de demolición. | M2 | 2.0
8.5 | Suministro e instalación de ladrillo tipo calado para culatas (incluye pintura) | M2 | 2.0
8.6 | Reinstalación de marco y puerta metálica, internos, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | GBL | 1.0
8.7 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 6.00
8.8 | Mantenimiento de cubierta y perfilaría metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | M2 | 49.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO CONTIGUO AL SALON 9°2 |  |  |  | 0
9 | SANEAMIENTO CONTIGUO A LABORATORIO
9.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 120.00
9.2 | Reposición de cubierta en teja de zinc, incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M2 | 98.00
9.3 | Elevación de cubierta, longitud de cada ala 1,50, elevación de 30cm, incluye suministro e instalación de teja de zinc y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | M2 | 21.00
9.4 | Demolición de culatas en mampostería tipo bloque de cemento, limpieza y disposición de material de demolición. | M2 | 2.0
9.5 | Suministro e instalación de ladrillo tipo calado para culatas (incluye pintura) | M2 | 2.0
9.6 | Reposición e instalación de lámina metálica divisoria de cubículos del saneamiento. Incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | GBL | 1.0
9.7 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 6.00
9.8 | Reubicación de red hidráulica para tasas sanitarias | PUNTOS | 6.00
9.9 | Suministro e instalación de tasas sanitarias, incluye acople y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 6.00
9.10 | Reposición de rejilla de piso | UND | 2.00
9.11 | Suministro e instalación de 6 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 6.00
9.12 | Suministro e instalación de 2, fluxómetros, para orinales debe incluir válvula tipo push, acople, incluye desagüe sencillo y los demás elementos para su correcto funcionamiento). | UND | 2.00
9.13 | Mantenimiento de cubierta y perfilaría metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | M2 | 49.00
9.14 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en mesones, paredes y piso, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
9.15 | Limpieza y desinfección de piso, paredes con enchape y puertas metálicas, a fin de retirar restos de mugre, pintura, etc. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
9.16 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación, interruptores). | UND | 2.00
9.17 | Adecuación de dos espacios dispuestos para duchas del lado izquierdo (clausurar puntos hidrosanitarios y adecuar estos espacios para bodegaje de los elementos de aseo). | GBL | 1.00
9.18 | Demolición y elaboración y fundición de placa en concreto empleada para asiento en la zona de duchas. | GBL | 1.00
9.19 | Adecuación de dos espacios dispuestos para duchas del lado derecho (adecuar para zona de lavado de traperos, incluye elaboración de muros a 30cm de alto y enchape de los mismos, e instalación de grifos tipo jardín y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | GBL | 1.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO CONTIGUO A LABORATORIO |  |  |  | 0
10 | SANEAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
10.1 | Limpieza y desinfección interna y externa de muros, piso y puerta metálica, a fin de retirar restos de mugre, pintura, etc. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | GBL | 1.00
10.2 | Resane interior y exterior de muros mediante impermeabilizante (Sikamortero 101) y suministro y aplicación de pintura al interior y exterior, de preferencia tipo coraza | M2 | 30.00
10.3 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 1.00
10.4 | Reubicación de red hidráulica para lavamanos y tasa sanitaria | PUNTOS | 2.00
10.5 | Reposición de tanque en PVC color negro de 500 litros, y red hidráulica. Incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
10.6 | Suministro e instalación de tapa sanitaría institucional o bizcocho. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 1.00
10.7 | Reposición de rejilla de piso | UND | 2.00
10.8 | Mantenimiento de puerta metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | UND | 1.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA |  |  |  | 0
11 | SANEAMIENTO CONTIGUO A LABORATORIO
11.1 | Resane interior y exterior de muros y suministro y aplicación de pintura para exterior tipo coraza | M2 | 180.00
11.2 | Suministro e instalación de accesorios para baño en porcela cerámica (toallero, dispensador de papel, Jabonera). | UND | 6.00
11.3 | Reubicación de red hidráulica para tasas sanitarias, lavamanos y orinales | PUNTOS | 17.00
11.4 | Suministro e instalación de tapa sanitaría institucional o bizcocho. Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 7.00
11.5 | Reposición de rejilla de piso | UND | 3.00
11.6 | Suministro e instalación de 1 lavamanos de empotrar, incluye llaves para lavamanos sencilla Pomo + Acople, incluye desagüe sencillo, mas sifón botella. | UND | 1.00
11.7 | Mantenimiento de tres orinales, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. | UND | 3.00
11.8 | Mantenimiento de cubierta y perfilaría metálica, incluye pintura anticorrosiva y de acabado. | M2 | 81.00
11.9 | Reposición de 2 tanque en PVC color negro de 1000 litro cada uno, y red hidráulica para su correcto funcionamiento. | UND | 2.00
11.10 | Suministro e instalación de fichas de cerámica en mesones, paredes y piso, a fin de reponer las rotas. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
11.11 | Limpieza y desinfección de piso, paredes con enchape y puertas metálicas, a fin de retirar restos de mugre, pintura, etc. Incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución | GBL | 1.00
11.12 | Reposición de red eléctrica (puntos de iluminación, interruptores). | UND | 12.00
| SUBTOTAL SANEAMIENTO CONTIGUO A LABORATORIO |  |  |  | 0
SUB TOTAL OBRAS I.E. TUMAC
SUBTOTAL OBRAS
| Administración - A - | 0% |  |  | 0
| Imprevistos - I - | 0% |  |  | 0
| Utilidades - U - | 0% |  |  | 0
| SUB TOTAL AIU | 0% |  |  | 0
| VALOR TOTAL SIN IVA | SUBTOTAL OBRAS + AIU |  |  | 0
| IVA sobre utilidades | 19% |  |  | 0
| VALOR TOTAL CON IVA |  |  |  | 0
Sera seleccionada la cotización que despúes de cotizar TODOS los items en las cantidades y con las especificaciones técnicas descritas en este documento y en los términos de referencia, obtenga el mayor puntaje de la sumatoria de los item’s de evaluación descritos en los Terminos de Referencia.
a) Favor cotizar valores especificando el IVA y con 2 decimales.
b) Las propuestas deben ser presentadas siguiendo el modelo del formato entregado.
c) Del valor del contrato se harán todos los descuentos que estén estipulados por la ley Colombiana para el tipo de servicio prestado, entre estos la retención en la fuente.
Cordialmente,
Firma Alianza por la Solidaridad |  |  | Recibido
Nombre
Regional:
Dirección:
Telefono:
Correo: